# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ РАСЧЕТА АППАРАТА ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННОГО (ПТО)

|  | Организация |  |
| --- | --- | --- |
| Координаты | Город |  |
| заказчика: | Тел/факс, E-mail |  |
|  | Контактное лицо |  |
| Название объекта: |  |
| Применение ПТО: | Испаритель ( ) Конденсатор ( ) Промежуточный теплообменник для чиллера ( ) Теплообменник ледяной воды ( ) Другая технология ( ) |

V – Обязательные графы к заполнению

|  | Ед. изм. | Греющая среда | Нагреваемая среда |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип среды (фреон (с указанием марки), вода, гликоль (с концентрацией), другая технологическая среда) |  | V | V |
| Тепловая нагрузка / мощность | Гкал/ч (кВт) | V /(V) |
| Массовый расход (заполняется при неизвестной нагрузке) | т / ч |  |  |
| Температура среды на входе в ПТО | (С | V | V |
| Температура среды на выходе из ПТО | (С | V | V |
| Допускаемые потери напора | м.в.с. |  |  |
| Расчетное давление | кгс/ см² |  |
| Максимальная рабочая температура | (С |  |

| Приложение 1. Дополнительная информация |
| --- |
| Физические свойства сред |
| Показатели | Ед. измерения | Охлаждаемая среда | Нагреваемая среда |
|  |  | Вход | Выход | Вход | Выход |
| Давление фреона | бар |  |  |  |  |

Примечания (описание технологического процесса):

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Утверждаю: ___________________________________________________________________________________

Подпись /  ФИО лица, заполнившего опросный лист/ Дата заполнения