# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ РАСЧЕТА АППАРАТА ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННОГО (ПТО)

|  | Название организации |  |
| --- | --- | --- |
| Координаты | Город |  |
| заказчика: | Т:/ф:, E-mail |  |
|  | Контактное лицо |  |
| Название объекта: адрес, город. |  |
| Применение ПТО: | Отопление ( ) Вентиляция ( ) ГВС одноступенчатая ( ) |

Исходные данные для расчета ПТО

|  | Ед. изм. | Греющая среда | Нагреваемая среда |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип среды (вода по ГОСТ (РД), этилен/пропиленгликоли) |  | ПАР | Этилен 40% |
| Температура конденсации | (С |  |  |
| Давление пара на входе | ата |  |  |
| Тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |
| Массовый расход (заполняется если не знаете тепловую Нагрузку) | т / ч |  |  |
| Температура среды на входе в ПТО (!) | (С |  |  |
| Температура среды на выходе из ПТО (!) | (С |  |  |
| Запас площади поверхности теплообмена минимум 5% | % | 5 |
| Допускаемые потери напора в ПТО, макс. | м.в.с. |  |  |
| Расчетное давление: _______ кгс / см² | Максимальная возможная температура: _______ (С |

(!) – указать не менее 3-х температур из 4-х

Разбить указанную нагрузку на _____ шт. ПТО

Количество ПТО с указанной нагрузкой: _____ шт.

Укажите тип ПТО: разборный (   ), паяный (   )

Примечания: (опишите задачу теплообменника, габаритные ограничения и пр..) ________________________________________________________________________